**ГЕРБ**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.07.2019**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** № 335**\_\_\_\_\_\_**

г.п. Дубровка

Об утверждении Порядка ликвидации, локализации

технологических нарушений и взаимодействия тепло-,

электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов

(потребителей), ремонтных, строительных, транспортных

предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства

и других органов при устранении аварийных ситуаций

в муниципальном образовании «Дубровское городское поселение»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», Федеральным [законом](http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-gosudarstvo/t5k.htm) от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-,электро-,топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов (далее – Порядок) согласно приложению.

2. Руководителям предприятий всех форм собственности, участвующих в жизнеобеспечении МО «Дубровское городское поселение» в срок до 15 ноября 2019 г. разработать схемы межведомственного взаимодействия по устранению аварий и инцидентов с обязательным согласованием с администрацией МО «Дубровское городское поселение».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

администрации МО «Дубровское городское поселение».

4. Считать утратившим силу Постановление главы администрации № 263 от 03.09.2018 г. «Об утверждении Порядка ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварийных ситуаций в муниципальном образовании «Дубровское городское поселение»

5. Настоящее постановление обязательно для всех предприятий жизнеобеспечения работающих на территории МО «Дубровское городское поселение» и вступает в силу после официального опубликования

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

заместитель главы администрации по вопросам

энергетического комплекса и ЖКХ А.И. Трошин

Приложение № 1  
 к постановлению администрации  
 МО «Дубровское городское поселение»

от «24» июля 2019 №335

**Порядок**   
**ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства, других органов**   
**при устранении аварийных ситуаций**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами в области предоставления коммунальных услуг потребителям, на основании:  
- Жилищного кодекса Российской Федерации.,  
- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  
- Постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам",  
- "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115,  
- "Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 N 167,  
- "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителями", утвержденными приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6,  
- **МДС** 13-17.2000 "Методических рекомендаций по ликвидации нарушений в

содержании и использовании жилищного фонда и придомовых территорий", утвержденных приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя РФ от 29.03.1995 N 8,  
- Постановления Правительства РФ от 31.08.2006 N 530 "Об утверждении правил функционирования различных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики",  
- "Положения о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений и их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации", утвержденного приказом Минстроя РФ от 06.12.1994 N 17-48,  
- **МДК** 4-01.2001 "Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса", приказ Госстроя РФ от 20.08.2001 N 191.  
1.2. Действие Порядка распространяется на отношения организаций (учреждений, органов местного самоуправления, предприятий, юридических лиц, собственников жилья), участвующих в процессе обеспечения и предоставления коммунальных услуг потребителям Дубровского городского поселения.  
1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия, определения и сокращения:  
**АПВ** - автоматическое повторное включение;  
**АВР** - аварийно-восстановительные работы;  
**ПУЭ** - правила устройства электроустановок;  
**РП** - распределительный пункт;  
**ТП** - трансформаторные подстанции;  
**АДС** - аварийно-диспетчерская служба;  
**ЛЭП** - линии электропередач;  
**"потребитель**" - лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные услуги;  
**"ресурсоснабжающая организация"** - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных бытовых вод);  
**"предприятие жизнеобеспечения"** - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по обслуживанию систем и предоставлению коммунальных услуг по электроснабжению, газоснабжению и отоплению, для обеспечения комфортных условий проживания и жизнедеятельности потребителей;  
**"авария"** - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного

процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

**"коммунальные ресурсы"** - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг. К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения;  
**"технологический отказ"** - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, повреждение зданий и сооружений, приведшие к нарушению процесса передачи электроэнергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;  
**"функциональный отказ"** - повреждение зданий, сооружений, оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс передачи  тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой  тепловой энергии.  
Авариями в тепловых сетях считаются:  
-  разрушение (повреждение) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы в топках котлов, работающих на твердом топливе, вызвавшие остановку их на ремонт  
- повреждение котла (вывод его из эксплуатации во внеплановый ремонт), если объем работ по восстановлению составляет не менее объема капитального ремонт  
- повреждение насосов, подогревателей, вызвавшее вынужденный останов котла, (котлов), приведший к снижению общего отпуска тепла более чем на 50 процентов продолжительностью свыше 16 часов  
**"инцидент"** - отказ или повреждение оборудования и (или) трубопроводов тепловых сетей, отклонения от гидравлического и (или) теплового режимов, нарушение требований федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.  
Не являются инцидентами потребительские отключения, к которым относятся отключения:  
- линии электропередачи, подстанции, находящейся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине энергоснабжающей организации;  
- линии электропередачи, подстанции, находящейся на балансе предприятия электрических сетей, из-за повреждения оборудования, неправильных действий персонала потребителя или устройства защиты на установке потребителя;  
- теплопровода и системы теплопотребления объектов, находящихся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине персонала теплоснабжающей организации.  
Авариями в электрических сетях считаются:  
- разрушение (повреждение) зданий, основного оборудования подстанций (силовые трансформаторы; оборудование распределительных устройств напряжением до 10(6) кВ и выше),  
- повреждение питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода ее из строя:  
- повреждение воздушной линии на период более 1 суток;  
- кабельная линия за период более 10 суток;  
- неисправности оборудования и линий электропередачи 0,4 кВ, вызвавшие перерыв электроснабжения:  
- одного и более потребителей первой категории, превышающий время действия устройств АПВ или АВР электроснабжающей организации. При несоответствии схемы питания потребителей первой категории требованиям ПУЭ аварией считается перерыв электроснабжения этих потребителей продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;  
- одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;  
- одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 24 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей.  
Технологическими отказами в электрических сетях считаются:  
- неисправности основного оборудования, восстановление работоспособности которого может быть произведено в течение не более 7 суток после выхода его из строя;  
- неисправности питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода ее из строя:  
- воздушная линия за период от 12 часов до 3 суток;  
- кабельная линия за период от 2 до 10 суток;  
- неисправности оборудования и линий электропередачи, вызвавшие перерыв электроснабжения:  
- одного и более потребителей первой категории при несоответствии схемы их питания требованиям ПУЭ, продолжительностью от 3 до 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;  
- одного и более потребителей второй категории продолжительностью от 3 до10часов;  
- одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 10до24часов.  
   Функциональными отказами в электрических сетях считаются нарушения режима работы, не вызвавшие последствий, а также:  
- выход из строя измерительных трансформаторов, разрядников, трансформаторов и др., не относящихся к основному оборудованию;  
- выход из строя устройств АПВ, АВР, релейной защиты, телемеханики.  
Не относится к инцидентам в электрических сетях вывод из работы оборудования по оперативной заявке для устранения мелких дефектов и неисправностей (замена элементов опоры, подтяжка бандажей, чистка изоляции, устранение течи масла в трансформаторах силовых и масляных выключателях, подтяжка болтовых соединений в РП, ТП, выправка опор, устранение других неисправностей, угрожающих нормальной эксплуатации электроустановок или электроснабжения-потребителей и т.д.), выявленных при профилактическом осмотре и контроле.  
Электроприемники аварийной брони электроснабжения - дежурное и охранное освещение, охранная и пожарная сигнализации, насосы пожаротушения, связь, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время.  
1.4. Основными направлениями предупреждения технологических нарушений и аварий и поддержания постоянной готовности предприятия жизнеобеспечения к их ликвидации являются:  
- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем своевременного проведения противоаварийных тренировок, повышения качества профессиональной подготовки;  
- создание необходимых аварийных запасов материалов к оборудованию;  
- обеспечение персонала средствами связи, пожаротушения, автотранспортом и др. механизмами, необходимыми средствами защиты;  
- своевременное обеспечение рабочих мест схемами технологических трубопроводов, инструкциями по ликвидации технологических нарушений, программами переключении;  
- подготовка персонала в пунктах тренажерной подготовки с использованием тренажеров, максимально соответствующих реальным условиям производства, а также, при возможности, с использованием персональных компьютеров;  
- тестирование персонала при приеме на работу, а также в процессе трудовой деятельности по готовности к оперативной работе.

**II. Порядок ликвидации аварий и технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения «Дубровского городского поселения».**

2.1. Руководители предприятий, учреждений, организаций жизнеобеспечения, осуществляющие строительство, реконструкцию, расширение, капитальный ремонт или эксплуатацию здания или сооружения, на котором произошла авария, должны немедленно передать донесения в органы местного самоуправления МО «Дубровское городское поселение» (тел. 8(813-70) 76-241, 76-100) в АДС поселения 8(813-70) 76-640 и Администрацию Всеволожского муниципального  района (диспетчерская служба) тел. 8 (813-70) 25-488).  
2.2. В случае возникновения аварий и технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения АДС (аварийно-диспетчерская служба) предприятия жизнеобеспечения в течение направляет информацию о возникновении аварии:  
- в администрацию **«Дубровского городского поселения» по тел:** 8(813-70) 76-241**,76-100**, в АДС поселения 8(813-70) 76-640  
- в диспетчерские службы администрацию Всеволожского муниципального  района (диспетчерская служба) тел. 8 (813-70) 25-488.  
2.3. Передача донесений может производиться по телефонным и электронным средствам связи с использованием различных систем передачи информации.   
2.4. В донесении должны содержаться следующие сведения: полное наименование и техническая характеристика объекта, наименование эксплуатационной организации, место расположения объекта (почтовый или строительный адрес), дата и время аварии, характер и объем разрушений, сведения о пострадавших и погибших, обстоятельства, при которых произошла авария, сведения о назначении местной комиссии и вероятной причине аварии.  
Информация предприятия жизнеобеспечения должна содержать следующие сведения:  
- наименование населенного пункта, наименование и адрес объекта аварии;  
- краткое описание причин и характера аварии;  
- время начала прекращения подачи энергоресурсов по потребителям;  
- перечень объектов, подлежащих отключению от энергоресурсов, и объектов, которым прекращена подача энергоресурсов;  
- объем повреждений и разрушений, состояние коммуникаций, вышедших из строя, в том числе по видам:  
наименование коммуникаций, энергосистем, показатели параметров состояния  
ЛЭП (распределительные линии):   
- мощность (кВ) -  
протяженность (км) -  
количество опор (шт.) -  
количество трансформаторных подстанций (шт.).  
Линии связи:   
протяженность (км),   
характеристика линий связи  
Системы теплоснабжения:   
протяженность (км),   
тип, диаметр труб (км),  
давление, для оборудования - мощность, тип и количество  
- время начала работ по ликвидации аварии, количество аварийных бригад и их численность, ответственное лицо предприятия жизнеобеспечения за организацию и ход работы на объекте аварии, контактный телефон;  
- планируемое время прекращения работ.  
 2.4. Основными задачами диспетчерской службы (управления) при ликвидации

технологических нарушений являются:  
- предотвращение развития нарушений, предупреждение травм персонала и повреждения оборудования, не затронутого технологическим нарушением;  
- создание наиболее надежных послеаварийной схемы и режима работы системы в целом и ее частей;  
- выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования и, при возможности, включение его в работу;  
- включение оборудования в работу и восстановление схемы сети, работоспособности оборудования.  
2.5. На каждом диспетчерском пункте, щите управления организации должна находиться:  
- инструкция (порядок) по предотвращению и ликвидации технологических нарушений и аварий, которая составляется в соответствии с типовой инструкцией;  
- планы ликвидации технологических нарушений и аварий (в сетях, топливном хозяйстве и котельных и т.п.).  
- номера телефонов для связи с руководителями и  администрацией МО «Дубровское городское поселение», в т.ч. номера сотовых телефонов  
2.6. Аварийно-диспетчерскими службами предприятий (организаций) жизнеобеспечения согласовываются документы, определяющие их взаимодействие при ликвидации технологических нарушений в смежных предприятиях жизнеобеспечения и органе местного самоуправления  
2.7. В случае возникновения аварий и технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения АДС предприятия жизнеобеспечения должны руководствоваться утвержденным на предприятии "Порядком ликвидации аварий и технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения", составленным в соответствии с действующими правилами.  
2.8. АДС предприятия жизнеобеспечения фиксирует время завершения работ по ликвидации аварий и возобновления подачи энергоснабжения потребителям и направляет соответствующую информацию в органы местного самоуправления «Дубровское городское поселение»

2.9. Предприятие жизнеобеспечения при организации работ и ликвидации аварии и технологических нарушений взаимодействует со смежными предприятиями жизнеобеспечения и органами местного самоуправления в соответствии с действующими нормами и правилами. При этом предприятие (организация) жизнеобеспечения, на сетях (системах) которого произошла авария, разрабатывает и осуществляет необходимые мероприятия по устранению причин, препятствующих нормальному энергоснабжению (теплоснабжению).  
2.12. В указанный срок смежные предприятия жизнеобеспечения и органы местного самоуправления должны принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса, меры по обеспечению безопасности людей, по охране окружающей среды и сохранности оборудования в связи с прекращением подачи энергоресурсов.  
2.13. Предприятие жизнеобеспечения обязано организовать временное

обеспечение энергоресурсами потребителей из резервных источников для

снижения негативных последствий аварии и ущерба.

2.14. На время ликвидации аварии и технологических нарушений предприятие (организация) жизнеобеспечения по согласованию с органами местного самоуправления и службами Роспотребнадзора организует подачу энергоресурсов в отдельные районы населенного пункта по графикам с обязательным оповещением потребителей о режимах их обеспечения (отпуска).  
2.15.Органы местного самоуправления ведут контроль за ходом работ по ликвидации аварий и взаимодействием предприятий жизнеобеспечения в целях ликвидации негативных последствий аварий в случае необходимости принимают решения о привлечении дополнительных сил и средств.

Блок – схема взаимодействия

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация  8(813-70) 76-241  8(813-70) 76-100 |  | Глава администрации  951-44-02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АДС предприятия  8(813-70) 76-640  8(813-70) 76-653  8(813-70) 76-658 |  | Руководитель предприятия |

|  |
| --- |
| Объект |